|  | Augenheilkunde und Optometrie |
| --- | --- |

#### Voraussetzungen für die Berechtigung zur Verrechnung der

# Pos.Nr. 69 Programmgesteuerte Hochleistungsperimetrie

gem. Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte des oö. Gesamtvertrages

Geräte:

Vorlage

- der Rechnung samt Zahlungsbestätigung (bei Kauf)

- des Leasingvertrages (bei Leasinggeräten)

- der Übernahmebestätigung (bei Geräten, die vom Vorgänger übernommen wurden)

- des sicherheitstechnischen Prüfberichtes (bei Geräten, die älter als 2 Jahre sind)

- der Gerätebeschreibung

| Messbandbreite: Augenfixation: Fixationskontrolle: | Zentral innerhalb 30 Grad Mit Spiegel oder Heijl-Krakaumethode oder Infrarotlichtkamera Okular oder Videokamera |  |
| --- | --- | --- |
| Gerät-Type | Marke | Erzeuger/Lieferant | Baujahr |

.......................................................

Datum							         Stempel und Unterschrift

des Vertragsarztes/der Vertragsärztin