|  | Radiologie |
| --- | --- |

#### Voraussetzungen für die Berechtigung zur Verrechnung der

Pos.Nr.411	Bidirektionale Doppler-Sonographie der

Periorbitalarterien

###### Pos.Nr.414	Bidirektionale Doppler-Sonographie der

##### Extremitätenarterien

gem. Honorarordnung für Ärzte für Allgemeinmedizin und Fachärzte des oö. Gesamtvertrages

Ausbildung:

- Vorlage entsprechender Zeugnisse und detaillierter Bestätigungen über die in der Beilage 1 angeführte Ausbildung

Geräte: (siehe auch Beilage 2)

Vorlage

- der Rechnung samt Zahlungsbestätigung (bei Kauf)

- des Leasingvertrages (bei Leasinggeräten)

- der Übernahmebestätigung (bei Geräten, die vom Vorgänger übernommen wurden)

- des sicherheitstechnischen Prüfberichtes (bei Geräten, die älter als 2 Jahre sind)

- der Gerätebeschreibung

| Gerät-Type | Frequenz- umfang | Marke | Erzeuger/ Lieferant | Baujahr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopplergerät |  |  |  |  |
| Bidirektionaler CW-Doppler | MHz: |  |  |  |

......................................................

Datum							        Stempel und Unterschrift

des Vertragsarztes/der Vertragsärztin

Beilage 1

# Ausbildungsvoraussetzungen

zur Verrechnungsberechtigung sonographischer Leistungspositionen für

Fachärzte für Radiologie

A

Sonographie Oberbauch, Niere, Retroperitoneum, Unterbauch einschließlich Harnblase und Restharn beim Mann, geburtshilf-liche (gynäkologische) Sonographie, Sonographie Unterbauch einschließlich Harnblase, Uterus und Ovarien bei der Frau

6monatige ständige (full time) oder 12monatige begleitende Tätigkeit im Rahmen der postpromotionellen Ausbildung zum Facharzt

B

Sonographie Prostata transrectal, Skrotalinhalt, endovaginal, Mammae, kindliche Hüfte, Bewegungsapparat, Schilddrüse, Halsweichteile, oberflächliche Raumforderungen, Weichteile einer Schulter Bidirectionale Dopplersonographie Periorbitalarterien, Extremitätenarterien Farb-Duplexsonographie Karotis-Vertebralisarteriensystem, Oberbauch, Körperstamm, Extremitätenarterien, Extremitätenvenen

- 6monatige ständige (full time) oder 12monatige begleitende Tätigkeit im Rahmen der postpromotionellen Ausbildung zum Facharzt

I n   E i n z e l f ä l l e n:

- Selbständig durchgeführte sonographische Untersuchungen unter Anleitung und begleitender Aufsicht eines anerkannten Ausbildners in einer anerkannten Ausbildungsstätte mit folgenden Fallzahlen für Fachärzte für Radiologie, die bereits eine Ausbildung entsprechend Pkt. A absolviert haben:

Untersuchungsgebiet							Fälle

Prostata									100

Skrotum									  50

Transvaginale Sonographie						200

Transrectale Sonographie						100

Mammae									100

Sonographie des Bewegungsapparates				100

Hüftsonographie im 1. Lebensjahr					200

Schilddrüse								100

Halsweichteile								100

Directionale Dopplersonographie

der peripheren Arterien und Venen					100

Directionale Dopplersonographie der

extra-craniellen Hirnarterien						100

Duplexsonographie *)							150

Zum Nachweis der Ausbildung – Vorlage von:

Ausbildungszeugnis der von der jeweiligen Landesärztekammer als Ausbildungsstätte anerkannten Krankenanstalt mit entsprechender Qualifikation des Ausbildners entsprechend den Richtlinien der Österreichischen Ärztekammer samt Angabe des Zeitraumes und Anzahl der untersuchten Fälle.

Bei Bedarf:

Urkunden über Seminare mit entsprechend qualifizierten Ausbildnern gemäß den Richtlinien der Österreichischen Ärztekammer (ÖGUM) samt Angabe der absolvierten Stunden und Anzahl der untersuchten Fälle.

*) Anmerkung:

Von den insgesamt geforderten 150 Duplex-Sonographieuntersuchungen muss im Einzelnen bekanntgegeben werden, welche Duplex-Leistungen durchgeführt wurden (zB 50 Duplex-Sonographieuntersuchungen des Karotis-Vertebralisarteriensystems,

50 Duplex-Sonographieuntersuchungen des Körperstammes, 50 Duplex-Sonographie-untersuchungen einer Extremität).

Beilage 2

Technische Mindestanforderungen für Ultraschall-Diagnosegeräte

GERÄTETECHNIK:

- Ultraschallfrequenz: je nach der zu untersuchenden Region

- Eindringtiefe: je nach Sonde (15 cm bei 3,5 MHz-Sonde usw.)

- Tiefenausgleich, einstellbar von 0-5 dB/cm, im Bild dargestellt

- Helligkeitsregelung durch Sendeleistung

- Räumliche Auflösung für 3,5 MHz-Sonde:	axial 0,7 mm

lateral (in Bildebenen) 1,7 mm

Fokusbereich 20 mm

- Geometrische Verzerrung: < 1 mm

- Elektronische Distanzmessung (Caliper)

- Einblendung eines Entfernungsmaßstabes

- Videoausgang (F) BAS-(PAL)

- Maximale Schallintensität entsprechend AIUM/WHO-Richtlinie

- Nachweis einer speziell geeigneten Stabsonde für die endovaginale bzw. transrektale Sonographie: 5 MHz

BILDDARSTELLUNG:

- Bildpunktmatrix: 512 x 512

- Graustufen: 32

- Vergrößerung: 2-fach

- Signalverarbeitung zur Strukturechokomprimierung und -expansion

- Bild(Scan)frequenz: 25 Bilder/s

- Scanlinien/Bild: 64

- dargestellte Objektbreite: 10 cm in 6 cm Tiefe

- Abbildungsmaßstab: > 1 : 2

DOKUMENTATION:

- Datumeingabe (und -einblendung im Bild)

- Patientenidentifikation durch alphanumerische Zeichen

- Schnittbildebenenidentifikation

- Hardcopy mit Differenzierung von 80 % der Graustufen des Graukeils

oder

- Polaroidkamera

SCHALLWANDLER:

- Linear (Curved) Array oder

- Sector-Scanner

Duplex-Geräte inkl. Farbduplex

Die zur Verrechnung der Duplex-Sonographieuntersuchungen geeigneten Geräte müssen in der "Weißliste" der Österreichischen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin aufscheinen.